- 广州南方学院2024年电器维修服务采购项目

- 需求书

一、采购范围：

本项目为广州南方学院校内电器维修服务采购，购置预算约33.6万元/年。

二、项目概况：

（一）维修服务范围

本项目电器维修服务范围为广州南方学院校内家用电器维修服务，具体如下：

1、教师公寓家用电器维修服务，包括电视机、空调、洗衣机、燃气灶、抽油烟机、微波炉、电冰箱、电风扇、饮水机、电热水器等维修服务；

2、学生宿舍空调维修服务；

3、公共楼宇空调、饮水机、电视机、电冰箱等电器维修服务。

（二）报价清单

1、报价清单预算单价详见附件，涵盖十大分类电器的维修项目，本项目采用统一在十大分类上投标下浮率的方式报价（下浮率为d%， d值精确到小数点后2位），投标报价清单单价按相应类别下浮率进行计算，根据实际完成工程量结算。

2、报价币种为人民币。所报单价应包含完成本工程的人工费、所材料费、机械费、间接费、直接费、交通运输费、检测检验费、利润、税金、措施费、风险费、高空作业费以及相关政策文件规定的全部费用。

注：1.价格超过200元的维修材料及配件需提供样板，维修过程中需使用双方确认的样板材料。

2.实际维修中，如有非报价清单内的项目或配件，需与校内管理单位提前协商，经双方确定后，可按不高于市场均价的报价项目进行替代。

（三）质量标准

符合国家及省市现行规范、规程、规定的合格标准。

三、投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。

2.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照或个体工商户营业执照；经营范围应包含家电类维修。

3. 投标人商业信誉、财务状况良好，须提供2022年度财务报表(须包含资产负债表、利润表、现金流量表)，新成立企业提供公司成立后任意一个月的财务报表，需提供无财务纠纷、三年内无重大违法行为、无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题的书面声明。

4. 被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人应通过上述网站进行信用查询并提供网页截图，投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录清晰截图打印，并加盖投标人公章）。

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（投标人须提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印相关的材料，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容，否则其投标将不被接受）。

6.所提供的维修配件具有相关质检合格证。

7.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

8.法人不能到场的需提供法人授权书原件以及委托人和受托人身份证明。

9.投标人（供应商）应对提供的报名资料及相关投标文件资料的真实性负责，如有造假，需承担相应责任。

10.请各报名供应商慎重参与项目的投标竞标，如出现恶意扰乱竞标行为的包含但不局限于随意报名、恶意低价中标以及中标后随意弃标等，三年内禁止参与本校所有项目投标并承担相应法律责任。

注：投标文件中须附以上资料的清晰复印件，并加盖单位公章。

四、服务需求：

1.乙方根据报修系统的报修单及甲方管理部门安排的维修工作进行维修；

2.乙方需在接到报修单后4小时内进行响应，24小时内完成维修，因维修较复杂或不可抗力等特殊原因需超出时间的，应提前告知报修人并征得报修人同意后，于48小时内完成维修；

3.乙方安排至少2名维修人员在甲方校区驻点进行维修并在报修高峰期及时增派维修人员，确保可在规定时间内完成维修；

4.乙方在维修过程中应秉承非必要不浪费原则，可维修不更换，如维修价格达到用电器原价的80%或以上且已达可报废年限则出具报废意见。

5.如报修人反馈报修单未完成维修或维修不满意，乙方需立即安排返工。

五、验收及付款

（一）维修服务费的支付方式

1.乙方每季度根据实际产生的维修明细申请验收，经甲方确认无误后，于10个工作日内支付本季度的维修服务费；

2.支付款项的同时，乙方需先提供有效的等额发票，否则甲方有权顺延支付。

（二）验收要求

1.维修后用电器需满足正常使用需求；

2.每一结算周期内反馈不满意单超过本周期维修单的1%，罚款500元，每增加0.5%，罚款增加500元，直至扣除至当期维修款100%。

六、质保期

电器维修及配件质保期一年，质保期内报修人因同一或相关问题报修，乙方需无偿进行维修至故障电器可正常使用，否则按违约处理。

七、合同期

合同期为自合同签订之日起1年，合同到期后，如招标人对中标人服务质量满意，且双方同意，可以按年度继续续期。

附件：电器维修报价清单预算单价表

| （一）洗衣机维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 电路控制板 | 套 | 280 |  |
| 2 | 进水阀 | 个 | 135 |  |
| 3 | 安全开关 | 个 | 120 |  |
| 4 | 水位开关 | 个 | 120 |  |
| 5 | 电容 | 只 | 93 |  |
| 6 | 牵引器 | 套 | 135 |  |
| 7 | 电机 | 台 | 360 |  |
| 8 | 传动皮带 | 条 | 90 |  |
| 9 | 离合器 | 套 | 360 |  |
| 10 | 进水管 | 条 | 85 |  |
| 11 | 排水管 | 条 | 50 |  |
| 12 | 检修 | 台 | 70 | 含检测 |
| 13 | 电机散热扇叶 | 片 | 115 |  |
| 14 | 清洗 | 台 | 120 |  |
| 15 | 修理线路 | 台 | 80 |  |

| （二）电视维修报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 21寸及以下 |  | 25寸（元） | 29寸（元） | 34寸（元） | 42寸（元） | 备注 |
|  |  | 非遥 | 遥控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换电感器 |  |  |  |  | 92 | 120 |  |
| 2 | 更换电位器 |  |  |  |  | 92 | 120 |  |
| 3 | 更换电阻 |  |  |  |  | 88 | 115 |  |
| 4 | 更换电容器 |  |  |  |  | 88 | 115 |  |
| 5 | 更换二极管 |  |  |  |  | 88 | 115 |  |
| 6 | 更换三极管 |  |  |  |  | 88 | 115 |  |
| 7 | 更换行输出管 |  |  |  |  | 130 | 155 |  |
| 8 | 更换电源管 |  |  |  |  | 130 | 155 |  |
| 9 | 更换电源块 |  |  |  |  | 175 | 175 |  |
| 10 | 更换电源变压器 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 11 | 更换行输出变压 器（高压包） |  |  |  |  | 180 | 180 |  |
| 12 | 更换行推动变压蛊 |  |  |  |  | 90 | 120 |  |
| 13 | 更换中周变压器 |  |  |  |  | 125 | 160 |  |
| 14 | 更换集成电路 （焊接式） |  |  |  |  | 150 | 180 |  |
| 15 | 更换高频头 |  |  |  |  | 160 | 160 |  |
| 16 | 更换开关 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 17 | 更换喇叭 |  |  |  |  | 88 | 120 |  |
| 18 | 更换电源线 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
| 19 | 更换保险管 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
| 20 | 更换显像管 |  |  |  |  | 135 | 135 |  |
| 21 | 更换显像管座 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 22 | 更换预选键或按键 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 23 | 维修印刷电路基板 |  |  |  |  | 180 | 205 |  |
| 24 | 消磁 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 25 | 调整内部点位器 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 26 | 除尘 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 27 | 色度调整 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 28 | 检测、检修 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
| 29 | 更换电脑板 |  |  |  |  | 680 | 750 |  |

| （三）电热水器维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 漏电开关电源线 | 条 | 175 |  |
| 2 | 温控器 | 套 | 150 |  |
| 3 | 安全阀 | 只 | 120 |  |
| 4 | 加热棒 | 条 | 188 |  |
| 5 | 防电墙（热水） | 个 | 120 |  |
| 6 | 检修 | 台 | 80 | 含检测 |
| 7 | 补给水管 | 条 | 95 |  |
| 8 | 出水管 | 条 | 80 |  |
| 9 | 防电墙（冷水） | 个 | 110 |  |
| 10 | 热保护器 | 个 | 90 |  |
| 11 | 混水阀 | 套 | 180 |  |
| 12 | 温控旋钮 | 个 | 65 |  |
| 13 | 修理线路 | 台 | 80 |  |
| 14 | 维修电路板 | 块 | 150 |  |
| 15 | 更换电路板 | 套 | 190 |  |
| 16 | 清洗水箱 | 台 | 130 |  |
| 17 | 拆电热水器（40L-80L） | 台 | 70 |  |
| 18 | 安装电热水（40L-80L) | 台 | 80 |  |
| 19 | 花洒头 | 个 | 65 |  |
| 20 | PPR热水专用管（20） | 米 | 11 |  |
| 21 | PPR热水专用管（25） | 米 | 12.5 |  |
| 22 | PPR热水专用带牙弯头、直通、三通（20） | 只 | 40 |  |
| 23 | 六角外牙直通（20） | 只 | 11 |  |
| 24 | 六角外牙直通（25） | 只 | 13 |  |
| 25 | 不锈钢角阀（20） | 只 | 33 |  |
| 26 | 不锈钢一分二角阀 | 只 | 55 | 规格20 |

| （四）空调维修、安装报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 家用机 |  |  |  |  |  |  | 中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目 | 1.5匹以下 |  | 2匹 | 3匹 |  | 5匹 |  | 16匹 |  | 单价 |  | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 排除噪音、漏水 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 350 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 2 |  |  | 检修、检测 | 80 |  | 80 | 95 |  | 95 |  | 300 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 3 |  |  | 清洗空调 | 60 |  | 60 | 80 |  | 90 |  | 300 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 4 |  |  | 更换保温棉、扎带 | 35 |  | 40 | 45 |  | 50 |  | 100 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 5 |  |  | 万能遥控器 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 元 |  | 个 |  |  |  |
| 6 |  |  | 更换风机电容 | 50 |  | 50 | 50 |  | 60 |  | 80 |  | 元 |  | 只 |  |  |  |
| 7 |  |  | 更换压缩机电容 | 90 |  | 100 | 120 |  | 120 |  | —— |  | 元 |  | 只 |  |  |  |
| 8 |  |  | 更换电源变压器 | 95 |  | 100 | 120 |  | 120 |  | 250 |  | 元 |  | 个 |  |  |  |
| 9 |  |  | 更换温度传感器 | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 元 |  | 个 |  |  |  |
| 10 |  |  | 更换压缩机端子线 | 90 |  | 90 | 120 |  | 120 |  | 200 |  | 元 |  | 条 |  |  |  |
| 11 |  |  | 更换接收器 | 120 |  | 185 | 220 |  | 380 |  | 435 |  | 元 |  | 个 |  |  |  |
| 12 |  |  | 维修电路板 | 150 |  | 160 | 250 |  | 280 |  | 1050 |  | 元 |  | 块 |  |  |  |
| 13 |  |  | 换电路板 | 330 |  | 350 | 400 |  | 435 |  | 3900 |  | 元 |  | 块 |  |  |  |
| 14 |  |  | 补加雪种（常规R22） | 100 |  | 110 | 140 |  | 195 |  | 950 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 15 |  |  | 整机加雪种（常规R22） | 160 |  | 210 | 270 |  | 430 |  | 1150 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 16 |  |  | 补加雪种（环保R410A） | 120 |  | 140 | 170 |  | 300 |  | 1100 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 17 |  |  | 整机加雪种（环保R410A） | 220 |  | 280 | 375 |  | 495 |  | 1890 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 18 |  |  | 处理制冷系统：管路堵塞、水 分杂质 | 250 |  | 280 | 350 |  | 480 |  | 3800 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 19 |  |  | 更换压缩机 | 880 |  | 1200 | 1450 |  | 1950 |  | 3000 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 20 |  |  | 更换交流接触器 | —— |  | 150 | 150 |  | 185 |  | 250 |  | 元 |  | 个 |  | 1.5匹以下无交流接触器 |  |
| 21 |  |  | 更换浮子开关 | 90 |  | 130 | 150 |  | 180 |  | 250 |  | 元 |  | 个 |  |  |  |
| 22 |  |  | 检流电路板 | —— |  | —— | 350 |  | 350 |  | 1200 |  | 元 |  | 块 |  | 2匹以下无此件 |  |
| 23 |  |  | 多功能电路板 | 230 |  | 250 | 330 |  | 380 |  | —— |  | 元 |  | 块 |  |  |  |
| 24 |  |  | 相序保护器 | —— |  | —— | 180 |  | 180 |  | 500 |  | 元 |  | 只 |  |  |  |
| 25 |  |  | 拆装整机 | 250 |  | 300 | 350 |  | 550 |  | —— |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 26 |  |  | 拆装内机 | 120 |  | 160 | 250 |  | 350 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 27 |  |  | 拆装外机 | 150 |  | 200 | 250 |  | 350 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 28 |  |  | 单拆整机 | 150 |  | 200 | 300 |  | 380 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 29 |  |  | 单装整机 | 150 |  | 200 | 300 |  | 380 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |
| 30 |  |  | 标准空调铁架 | 85 |  | 85 | 110 |  | 180 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 套 |  |  |  |
| 31 |  |  | 标准空调坐地铁架 | 85 |  | 85 | 110 |  | 180 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 套 |  |  |  |
| 32 |  |  | 标准空调不锈钢架 | 120 |  | 165 | 200 |  | 250 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 套 |  |  |  |
| 33 |  |  | 标准空调不锈钢坐地架 | 120 |  | 165 | 200 |  | 250 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 套 |  |  |  |
| 34 |  |  | 冷媒连接管线9mm保温管 | 90 |  | 100 | 125 |  | 160 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 35 |  |  | 冷媒连接管线13mm保温管 | 95 |  | 105 | 130 |  | 165 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 36 |  |  | 冷媒连接管线19mm保温管 | 100 |  | 110 | 135 |  | 170 |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 37 |  |  | 装饰槽 | 35 |  | 35 | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 38 |  |  | PVC（6分）管 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 39 |  |  | PVC （6分含保温管）管 | 9.5 |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |
| 40 |  |  | 换外风机电机 | 220 |  | 290 | 315 |  | 350 |  | 1500 |  | 元 |  | 件 |  |  |  |
| 41 |  |  | 换内风机电机 | 220 |  | 290 | 315 |  | 350 |  | 950 |  | 元 |  | 件 |  |  |  |
| 42 |  |  | 换内风轮 | 180 |  | 220 | 285 |  | 350 |  | 450 |  | 元 |  | 件 |  |  |  |
| 43 |  |  | 换外风机风叶 | 125 |  | 125 | 150 |  | 250 |  | 850 |  | 元 |  | 件 |  |  |  |
| 44 |  |  | 更换冷水循环泵 | —— |  | —— | —— |  | —— |  | 6580 |  | 元 |  | 台 |  | （中央空调） |  |
| 45 |  |  | 更换外机驱动板 | —— |  | —— | —— |  | —— |  | 1850 |  | 元 |  | 件 |  | （中央空调） |  |
| 46 |  |  | 更换电磁阀（黄铜） |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  | 元 |  | 个 |  | （中央空调） |  |
| 47 |  |  | 更换风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 台 |  | （中央空调） |  |
| 48 |  |  | 更换主机 | —— |  | —— | —— |  | —— |  | 按工程需求双方议价、另行报价 |  | 元 |  | 件 |  | （中央空调） |  |
| 49 |  |  | 更换主板 | —— |  | —— | —— |  | —— |  | 4100 |  | 元 |  | 快 |  | （中央空调） |  |
|  | （五）冰箱冷柜维修报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 冰箱 | 两门冷柜 |  | 四门冷柜 |  | 六门冷柜 |  | 单价（元） |  | 单位 |  | 备注 |  |  |
|  | 1 | 温控器 |  |  | 150 | 150 |  | 180 |  | 180 |  | 元 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 2 | 化霜计时器 |  |  | 165 | 165 |  | 165 |  | 165 |  | 元 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 3 | 冰箱灯泡 |  |  | 45 | 45 |  | 80 |  | 80 |  | 元 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 4 | 风扇电机 |  |  | 160 | 180 |  | 230 |  | 230 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 加氟 |  |  | 170 | 170 |  | 195 |  | 250 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 6 | 过滤器 |  |  | 85 | 85 |  | 90 |  | 90 |  | 元 |  | 只 |  |  |  |  |
|  | 7 | 处理制冷系统 |  |  | 268 | 268 |  | 350 |  | 450 |  | 元 |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 8 | 毛细管 |  |  | 12 | 12 |  | 15 |  | 15 |  | 元 |  | 米 |  |  |  |  |
|  | 9 | 清洗冷凝器 |  |  | 55 | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 10 | 更换压缩机 |  |  | 480 | 580 |  | 650 |  | 800 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 11 | 修理电路系统 |  |  | 85 | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 元 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 12 | 门封胶 |  |  | 250 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 元 |  | 门 |  |  |  |  |

| （六）燃气灶维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） | 单位 | 备注 |
| 1 | 感应器 | 75 | 个 |  |
| 2 | 点火针 | 75 | 个 |  |
| 3 | 脉冲点火总成 | 115 | 套 |  |
| 4 | 更换电池 | 50 | 台 |  |
| 5 | 小火盖 | 110 | 只 |  |
| 6 | 大火盖 | 110 | 只 |  |
| 7 | 单拆整机 | 70 | 台 |  |
| 8 | 单装整机 | 70 | 台 |  |
| 9 | 检修、检测 | 50 | 台 |  |

| （七）抽油烟机维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） | 单位 | 备注 |
| 1 | 风扇电机 | 295 | 台 |  |
| 2 | 电容 | 80 | 只 |  |
| 3 | 涡轮 | 150 | 件 |  |
| 4 | 四键琴键式开关 | 145 | 件 |  |
| 5 | 开关排线 | 80 | 条 |  |
| 6 | 照明灯 | 45 | 个 |  |
| 7 | 排烟管 | 148 | 条 |  |
| 8 | 变径直通 | 95 | 条 |  |
| 9 | 烟管固定卡 | 45 | 只 |  |
| 10 | 止回阀 | 145 | 只 |  |
| 11 | 固封烟管 | 80 | 台 |  |
| 12 | 维修电路板 | 145 | 块 |  |
| 13 | 原装电路板 | 295 | 块 |  |
| 14 | 通用电路板 | 195 | 块 |  |
| 15 | 清洗 | 150 | 台 |  |
| 16 | 单拆整机 | 85 | 台 |  |
| 17 | 单装整机 | 85 | 台 |  |
| 18 | 检修、检测 | 50 | 台 |  |
| 19 | 更换油杯、槽 | 80 | 件 |  |
| 20 | 更换滤网 | 80 | 件 |  |

| （八）微波炉维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） | 单位 | 备注 |
| 1 | 磁控管 | 180 | 件 |  |
| 2 | 热保护器 | 120 | 只 |  |
| 3 | 高压电容 | 120 | 只 |  |
| 4 | 高压保险 | 110 | 条 |  |
| 5 | 定时器 | 180 | 件 |  |
| 6 | 灯座 | 60 | 件 |  |
| 7 | 灯泡 | 45 | 只 |  |
| 8 | 微动开关 | 65 | 只 |  |
| 9 | 转盘电机 | 110 | 只 |  |
| 10 | 电脑板 | 185 | 块 |  |
| 11 | 散热电机 | 135 | 台 |  |
| 12 | 玻璃托盘 | 110 | 件 |  |
| 13 | 变频电脑板 | 255 | 块 |  |
| 14 | 检修、检测 | 50 | 台 |  |
| 15 | 更换电路板 | 200 | 块 |  |

| （九）电风扇维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） | 单位 | 备注 |
| 1 | 电机总成 | 95 | 台 |  |
| 2 | 摇摆电机 | 50 | 只 |  |
| 3 | 维修电机 | 65 | 台 |  |
| 4 | 启动电容 | 55 | 只 |  |
| 5 | 按键开关 | 55 | 件 |  |
| 6 | 接收器 | 55 | 个 |  |
| 7 | 维修电路板 | 85 | 块 |  |
| 8 | 配遥控器 | 60 | 个 |  |
| 9 | 扇罩 | 70 | 套 |  |
| 10 | 风叶（三叶） | 55 | 件 |  |
| 11 | 风叶（四叶） | 65 | 件 |  |
| 12 | 调节杆 | 55 | 条 |  |
| 13 | 底座 | 85 | 件 |  |
| 14 | 清洗 | 45 | 台 |  |
| 15 | 检修、检测 | 50 | 台 |  |
| 16 | 电源线 | 50 | 条 |  |

| （十）饮水机维修报价清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 过滤器 | 支 | 78 |  |
| 2 | 机械温控器 | 件 | 80 |  |
| 3 | 电子温控器 | 件 | 110 |  |
| 4 | 水嘴 | 只 | 32 |  |
| 5 | 加热胆（通用型） | 件 | 105 |  |
| 6 | 聪明座 | 件 | 58 |  |
| 7 | 储水斗 | 件 | 63 |  |
| 8 | 进水管（4-6分不锈钢） | 条 | 52 | 长度40CM-60CM |
| 9 | 硅胶水管 | 条 | 32 |  |
| 10 | PE管 | 米 | 5 |  |
| 11 | 电磁阀 | 件 | 87 |  |
| 12 | 检修、检测 | 台 | 45 |  |