**广州南方学院消防器材采购项目需求书**

1. **项目概况**

1.项目名称：广州南方学院消防器材采购项目需求书

2.项目概况：广州南方学院的图书馆、综合楼、实验楼、医务室 、行政楼、教学楼、学生宿舍等楼宇内配置干粉灭火器。

3.项目地址：广州市从化区温泉镇温泉大道882号。

4.项目预算金额：\*\*\*元。

5.项目资金来源：经批准的2022年设备预算。

**二、采购内容技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **分项设备名称** | **规格配置或技术参数要求** | **数量** | **备注** |
| 干粉灭火器 | 2KG-ABC  干粉灭火器 | 1.有效喷射时间≥15s；  2.喷射距离≥3m；  3.喷射滞后时间≤3s；  4.喷射剩余率≤7%。 | 2520 |  |

**三、供应商资质要求**

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺）；

4.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

5.投标人须具备消防器材销售资格（营业执照包含消防器材相关经营范围）。

6.法律、行政法规规定的其他条件（信用记录查询证明）。

**四、商务要求**

1.供应商在投标时，必须根据“设备技术参数”的要求提供样板。

2.供应商报价需包括设备及相关附件的采购、试验、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期间效期内，仍不能正常使用的产品，凭修理者提供的修理记录和证明，由供应商负责为消费者调换等一切支出。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维修，由甲乙双方另行协商。

3.物品采购包含上门安装和摆放服务；

4.合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，20个日历天内将采购物品送到目的地并安装完毕。

5.付款方式：

（1）工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付至结算款的95%；

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。

**五、项目售后服务要求**

1.提供原厂商对本项目的1年免费售后服务和服务承诺函服务。

2.货物质量保证期为1年，1年内货物如发生质量问题，供货方提供备件并派工作人员更换以保证系统能正常工作，全部费用由供货方承担。