**投标报价书**

|  |  |
| --- | --- |
| **工 程 名 称** | 广州南方学院2023年监控系统维保服务采购项目 |
| **服务期** | 2年 |
| **服务标准** | 按《广州南方学院2023年监控系统维保服务采购需求书》服务要求 |
| **投标总报价（按元/年报价）** |  |

注：（1）投标报价为人民币报价，保留小数点后两位数。

（2）配件结算分免费配件和另行计费配件两类，其中一般维修及部分常用低值配件更换由维保单位免费提供，其余配件、设备更换费用按合同约定单价另行结算，相关价格应在投标时进行报价，经招标人核准后列入本项目合同附件，相关价格一旦确定，原则上合同期内不进行更改。

（3）配件报价不参与评分，拟中标单位报价须经招标人审核后，方可列为合同附件。鉴于部分早期设备可能停产，如投标人使用替代配件、设备报价，其性能须等同或优于原设备。如无报价，视为免费提供。

（4）招标单位于2023年3月27日10：00组织现场勘查，投标单位不进行现场踏勘，无法全面发现招标项目中的实际问题，若出现投标报价不准确及成本与投标价格出入较大的情形，投标单位无权因为现场情况了解不细，因素考虑不周等原因提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

**配件费用约定**

1.免费提供的配件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预估单价价** | **备注** |
| 1 | 网线 | 超五类 | 1 | 米 |  |  |
| 2 | 光纤线 | 24芯 | 1 | 米 |  | 10m内 |
| 3 | 球机支架 | DS-1602ZJ | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 电源线 | 珠江2.5平方 | 1 | 米 |  | 10m内 |
| 5 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 电源适配器 | 12V2A | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 电源适配器 | 12V3A | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 机柜防雷PDU | 8位 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | SC-SC | 1 | 条 |  |  |
| 12 | 光纤跳线 | LC-LC | 1 | 条 |  |  |
| 13 | 网络跳线 | RJ45 | 1 | 条 |  |  |
| 14 | 光纤盒 | 24口 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 光纤盒 | 8口 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 室外防雷排插 | 六位二三插 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 通信管道 | DN32 | 1 | 米 |  | 10m内 |
| 18 | PVC线槽 | 39\*19 | 1 | 米 |  | 10m内 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

备注：上表未尽配件请投标人补充。

2.另行结算的配件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **备注** |
| 1 | 1080P红外摄像机 | DS-2CD2T25XYZUV-ABCDEF | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 星光级1080P红外摄像机 | DS-2CD5A26XYZUV-ABCDEF | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 360度全景一体式网络高清摄像机 | DS-2DP16ABCDEZ-UVW/XYL | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 云台一体化摄像机 | DS-2DY32XYZIW-ABCDE/VWS | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 1080P球机 | DS-2DE52 XYZIW-ABC/VWS | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 中心存储设备 | DS-8632N-I16 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 流媒体服务器 | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 视频诊断服务器 | IVMS-9320E | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 4T硬盘 | WD40PURX-78 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 报警盒 | DS-PEY | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 核心交换机 | S7703 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 核心交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 汇聚交换机 | S5720-32X-EI-24S-AC | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 接入交换机 | S2700-26TP-SI-AC | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | DS-3D01T-A/B | 1 | 个 |  |  |
| 16 | UPS | EH11-10KL主机+12V100AH电源+C-16电池箱 | 1 | 组 |  |  |
| 17 | 室外立杆 | 3.5米 | 1 | 根 |  |  |
| 18 | 室外支臂 | 1.5米 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 解码器 | DS-6916UD | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 液晶拼接屏 | DS-2046NL-B | 1 | 块 |  |  |
| 21 | LED显示屏 | AC-WDHOUT-PH10-R | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 管理工作站 | \* | 1 | 台 |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

备注：上表未尽配件请投标人补充，如使用替代配件、设备，其性能须等同或优于原设备。如无报价，视为免费提供。