**广州南方学院化粪池清运招标需求书**

1. **项目名称：**广州南方学院化粪池清运项目
2. **项目地点：**广州南方学院校区内
3. **项目概况：**

广州南方学院坐落于广州市从化温泉镇，在校学生二万余人。本次化粪池清运服务包括学院内所有化粪池及污水竖井粪渣清运，化粪池及污水竖井批量清理，每学期清理1次，每年2次，分别在寒假和暑假期间完成清理工作，在合同期内如遇甲方需要临时实行清理情况，乙方需及时响应，并按甲方要求进场施工。

化粪池清运包括：教工宿舍、学生宿舍、教学楼、实验楼、行政楼、图书馆、体育馆、游泳池、食堂、停车场、商业楼等校内所有化粪池及污水竖井的清理服务。其中化粪池数量共计60个（湿地环境共41处，硬地环境共19处），污水竖井数量共计230个，清理总容量约4505m³。

1. **项目预算及报价方式：**

1.项目预算：\*\*\*元。

2.项目采取“总价包干”的方式进行报价。

3.项目时间从2023年7月1日-2024年12月31日，合计清理次数为3次。

1. **服务要求和技术标准**

1.施工现场采用区警戒线隔断作业区域，悬挂醒目安全标志。

2.乙方必须配备2名以上工作人员到现场作业。

3.施工中必须确保设备齐全，保证在安全的情况下，进行作业。

4.乙方采用吸粪车将每组化粪池粪渣清理至见水并且水面无明显浮渣为止（化粪池一级池体内拍照作为验收凭证），并将抽出粪渣运至政府指定地点合法处理（须提供**经政府职能单位确认的粪便无害化处理指定地点**的粪便处理企业过磅单作为验收凭证）且不能影响周边道路卫生，搞好池面及周边卫生。

5.如遇粪渣板结可适量加水，人工搅拌成泥浆状后采用吸粪车抽出。

6.由甲方和甲方委托物业公司人员与乙方现场共同确定清理效果及周边卫生清洁。

7.所有清理运输工具乙方均需自备，修理费用、清理运输残渣所产生的费用由乙方自负，清理化粪池造成施工单位及第三方人身、财产伤害等一切安全事故及损失，责任全部由乙方负责，且由乙方赔偿全部损失。

8.由于乙方清理化粪池所产生的垃圾，乙方必须清理干净，否则甲方将扣除相关清洗费用 500 元/池。

9.当次清理化粪池工作完成后乙方需保证6个月内不发生任何一处化粪池反冒，如发生反冒现象，乙方须在接到甲方通知后4小时内上门予以解决，逾时未响应，学校将另行委托第三方清理，因此产生的费用从履约保证金中扣除。

1. **费用结算**

1.结算费用方式：乙方在清运工作完成后15个工作日内，向甲方提供当次完成清运工作结算书、由甲方和甲方委托物业公司人员与乙方现场共同签名确认的验收单以及处理企业接收粪便的过磅单，甲方需在乙方提供完整结算资料后15个工作日内对结算书完成审核，结算审核通过后15个工作日内支付当次清理清运费全额款项。乙方须在付款前提供等额合法发票，否则甲方有权顺延付款。

2.履约保证金：合同签订后3个工作日，乙方向甲方缴纳贰万元履约保证金（￥20000元），在合同生效期间乙方并无违反本合同规定行为，甲方须在合同到期后15个工作日内一次性无息退还该履约保证金。

3.甲方根据《广州南方学院化粪池清运执行情况评估表》对乙方实施的化粪池粪渣清理进行评估，评估表中带“★”号的项目为必须满足项，如果不满足作“不合格”处理，合格率低于70%、80%、90%分别处扣除合同总价的30%、20%、10%罚金。

1. **投标人资格**

1.投标人必须为国内独立的事业法人或依法注册的独立企业法人,注册资金在500万元以上，按国家法律经营。

2.投标人须提供企业法人营业执照等相关证明文件。

3.资格预审申请人的财务状况必须良好，没有财产被查封、冻结或者处于破产状态的情况。

4.本项目不接受联合投标。

5.投标人必须持有C级或以上环卫行业经营服务企业资质等级证书。

6.投标人必须具有粪渣清运的运输资质：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证。

7.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

8.**投标人应明确所收运的粪便去处，提供粪便去处为经政府职能单位确认的粪便无害化处理指定地点，遵循政府要求，不将粪便导入水域、陆域、城市污水（雨水）管网。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南方学院化粪池清运执行情况评估表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 标准 | | | | | | | | | | | | | | | 物业、负责老师、施工单位签名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量控制 | A | 是否按要求达成化粪池及竖井内无明显粪渣等飘浮物 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 进度控刺 | B | 施工当天是否完成双方确认的进度且一周内全部完工 | | | | | | | | | | | | | |
| 配合情况 | C | ★是否拍摄施工前中及施工后池内前后左右水印照片 | | | | | | | | | | | | | |
| 现场管理 | D | 现场施工是否符合甲方有关文明施工的相关规定 | | | | | | | | | | | | | |
| 技术实力 | E | ★是否每天安排不少于2台运力不低于22方的罐车 | | | | | | | | | | | | | |
| 售后或其他 | F | ★粪渣是否倾倒至政府指定位置且提供对应过磅单 | | | | | | | | | | | | | |
| 带“★”号的项目为必须满足项，如果不满足作“不合格”处理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化粪池 | 工作日1 | | | | | | 工作日2 | | | | | | 工作日3 | | | | | | 工作日4 | | | | | | 工作日5 | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| 1＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |