## 电器维修服务采购项目报价汇总表
广州南方学院电器维修服务采购项目
报价汇总表
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 总价 | 投标下浮率 % | 下浮后总价 | 备注
1 | （一）洗衣机维修报价清单表 | 项 | 1 | 2213 | 0% | 2213
2 | （二）电视维修报价清单表 | 项 | 1 | 7894 | 0% | 7894 | “/”表示该处项目不需报价
3 | （三）电热水器维修报价清单表 | 项 | 1 | 2393.5 | 0% | 2393.5
4 | （四）空调维修、安装报价清单表 | 项 | 1 | 71925 | 0% | 71925 | “/”表示该处项目不需报价
5 | （五）冰箱冷柜维修报价清单表 | 项 | 1 | 9060 | 0% | 9060
6 | （六）燃气灶维修报价清单表 | 项 | 1 | 725 | 0% | 725
7 | （七）抽油烟机维修报价清单表 | 项 | 1 | 2473 | 0% | 2473
8 | （八）微波炉维修报价清单表 | 项 | 1 | 1925 | 0% | 1925
9 | （九）电风扇维修报价清单表 | 项 | 1 | 995 | 0% | 995
10 | （十）饮水机维修报价清单表 | 项 | 1 | 747 | 0% | 747
11 | 汇总 | 项 | 1 | 100350.5 |  | 100350.5 | 各类单价报价之和
注：统一在十大分类上填写投标下浮率（下浮率为d%， d值精确到小数点后2位），投标报价清单单价按相应类别下浮率进行自动计算，根据实际完成工程量进行工程结算。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（签章）：
日期： 年 月 日

## （一）洗衣机维修报价清单表
（一）洗衣机维修报价清单表
序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 备注
1 | 电路控制板 | 套 | 280 | 280
2 | 进水阀 | 个 | 135 | 135
3 | 安全开关 | 个 | 120 | 120
4 | 水位开关 | 个 | 120 | 120
5 | 电容 | 只 | 93 | 93
6 | 牵引器 | 套 | 135 | 135
7 | 电机 | 台 | 360 | 360
8 | 传动皮带 | 条 | 90 | 90
9 | 离合器 | 套 | 360 | 360
10 | 进水管 | 条 | 85 | 85
11 | 排水管 | 条 | 50 | 50
12 | 检修 | 台 | 70 | 70 | 含检测
13 | 电机散热扇叶 | 片 | 115 | 115
14 | 清洗 | 台 | 120 | 120
15 | 修理线路 | 台 | 80 | 80
16 | 汇总 |  | 2213 | 2213

## （二）电视维修报价清单表
（二）电视维修报价清单表
序号 | 维修项目 | 单位 | 34寸（元） | 42寸（元） | 34寸 | 42寸 | 备注
[5 empty] | 下浮后单价（元） | 下浮后单价（元）
1 | 更换电感器 | 项 | 92 | 120 | 92 | 120
2 | 更换电位器 | 项 | 92 | 120 | 92 | 120
3 | 更换电阻 | 项 | 88 | 115 | 88 | 115
4 | 更换电容器 | 项 | 88 | 115 | 88 | 115
5 | 更换二极管 | 项 | 88 | 115 | 88 | 115
6 | 更换三极管 | 项 | 88 | 115 | 88 | 115
7 | 更换行输出管 | 项 | 130 | 155 | 130 | 155
8 | 更换电源管 | 项 | 130 | 155 | 130 | 155
9 | 更换电源块 | 项 | 175 | 175 | 175 | 175
10 | 更换电源变压器 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
11 | 更换行输出变压 器（高压包） | 项 | 180 | 180 | 180 | 180
12 | 更换行推动变压蛊 | 项 | 90 | 120 | 90 | 120
13 | 更换中周变压器 | 项 | 125 | 160 | 125 | 160
14 | 更换集成电路 （焊接式） | 项 | 150 | 180 | 150 | 180
15 | 更换高频头 | 项 | 160 | 160 | 160 | 160
16 | 更换开关 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
17 | 更换喇叭 | 项 | 88 | 120 | 88 | 120
18 | 更换电源线 | 项 | 80 | 80 | 80 | 80
19 | 更换保险管 | 项 | 80 | 80 | 80 | 80
20 | 更换显像管 | 项 | 135 | 135 | 135 | 135
21 | 更换显像管座 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
22 | 更换预选键或按键 | 项 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | 维修印刷电路基板 | 项 | 180 | 205 | 180 | 205
24 | 消磁 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
25 | 调整内部点位器 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
26 | 除尘 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
27 | 色度调整 | 项 | 90 | 90 | 90 | 90
28 | 检测、检修 | 项 | 80 | 80 | 80 | 80
29 | 更换电脑板 | 项 | 680 | 750 | 680 | 750
30 | 汇总 |  | 3729 | 4165 | 3729 | 4165

## （三）电热水器维修报价清单表
（三）电热水器维修报价清单表
序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 备注
1 | 漏电开关电源线 | 条 | 175 | 175
2 | 温控器 | 套 | 150 | 150
3 | 安全阀 | 只 | 120 | 120
4 | 加热棒 | 条 | 188 | 188
5 | 防电墙（热水） | 个 | 120 | 120
6 | 检修 | 台 | 80 | 80 | 含检测
7 | 补给水管 | 条 | 95 | 95
8 | 出水管 | 条 | 80 | 80
9 | 防电墙（冷水） | 个 | 110 | 110
10 | 热保护器 | 个 | 90 | 90
11 | 混水阀 | 套 | 180 | 180
12 | 温控旋钮 | 个 | 65 | 65
13 | 修理线路 | 台 | 80 | 80
14 | 维修电路板 | 块 | 150 | 150
15 | 更换电路板 | 套 | 190 | 190
16 | 清洗水箱 | 台 | 130 | 130
17 | 拆电热水器（40L-80L） | 台 | 70 | 70
18 | 安装电热水（40L-80L) | 台 | 80 | 80
19 | 花洒头 | 个 | 65 | 65
20 | PPR热水专用管（20） | 米 | 11 | 11
21 | PPR热水专用管（25） | 米 | 12.5 | 12.5
22 | PPR热水专用带牙弯头、直通、三通（20） | 只 | 40 | 40
23 | 六角外牙直通（20） | 只 | 11 | 11
24 | 六角外牙直通（25） | 只 | 13 | 13
25 | 不锈钢角阀（20） | 只 | 33 | 33
26 | 不锈钢一分二角阀 | 只 | 55 | 55 | 规格20
27 | 汇总 |  | 2393.5 | 2393.5

## （四）空调维修、安装报价清单表
（四）空调维修、安装报价清单表
名称 |  | 家用机 |  |  |  | 中央空调 | 家用机下浮后单价（元） |  |  |  | 中央空调下浮后单价（元） | 单价 | 单位 | 备注
序号 | 项目 | 1.5匹以下 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 16匹 | 1.5匹以下 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 16匹 | 元 | 台
1 | 排除噪音、漏水 | 80 | 80 | 80 | 80 | 350 | 80 | 80 | 80 | 80 | 350 | 元 | 台
2 | 检修、检测 | 80 | 80 | 95 | 95 | 300 | 80 | 80 | 95 | 95 | 300 | 元 | 台
3 | 清洗空调 | 60 | 60 | 80 | 90 | 300 | 60 | 60 | 80 | 90 | 300 | 元 | 米
4 | 更换保温棉、扎带 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 元 | 个
5 | 万能遥控器 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 元 | 只
6 | 更换风机电容 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 元 | 只
7 | 更换压缩机电容 | 90 | 100 | 120 | 120 | —— | 90 | 100 | 120 | 120 | —— | 元 | 个
8 | 更换电源变压器 | 95 | 100 | 120 | 120 | 250 | 95 | 100 | 120 | 120 | 250 | 元 | 个
9 | 更换温度传感器 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 元 | 条
10 | 更换压缩机端子线 | 90 | 90 | 120 | 120 | 200 | 90 | 90 | 120 | 120 | 200 | 元 | 个
11 | 更换接收器 | 120 | 185 | 220 | 380 | 435 | 120 | 185 | 220 | 380 | 435 | 元 | 块
12 | 维修电路板 | 150 | 160 | 250 | 280 | 1050 | 150 | 160 | 250 | 280 | 1050 | 元 | 块
13 | 换电路板 | 330 | 350 | 400 | 435 | 3900 | 330 | 350 | 400 | 435 | 3900 | 元 | 台
14 | 补加雪种（常规R22） | 100 | 110 | 140 | 195 | 950 | 100 | 110 | 140 | 195 | 950 | 元 | 台
15 | 整机加雪种（常规R22） | 160 | 210 | 270 | 430 | 1150 | 160 | 210 | 270 | 430 | 1150 | 元 | 台
16 | 补加雪种（环保R410A） | 120 | 140 | 170 | 300 | 1100 | 120 | 140 | 170 | 300 | 1100 | 元 | 台
17 | 整机加雪种（环保R410A） | 220 | 280 | 375 | 495 | 1890 | 220 | 280 | 375 | 495 | 1890 | 元 | 台
18 | 处理制冷系统：管路堵塞、水 分杂质 | 250 | 280 | 350 | 480 | 3800 | 250 | 280 | 350 | 480 | 3800 | 元 | 台
19 | 更换压缩机 | 880 | 1200 | 1450 | 1950 | 3000 | 880 | 1200 | 1450 | 1950 | 3000 | 元 | 个 | 1.5匹以下无交流接触器
20 | 更换交流接触器 | —— | 150 | 150 | 185 | 250 | —— | 150 | 150 | 185 | 250 | 元 | 个
21 | 更换浮子开关 | 90 | 130 | 150 | 180 | 250 | 90 | 130 | 150 | 180 | 250 | 元 | 块 | 2匹以下无此件
22 | 检流电路板 | —— | —— | 350 | 350 | 1200 | —— | —— | 350 | 350 | 1200 | 元 | 块
23 | 多功能电路板 | 230 | 250 | 330 | 380 | —— | 230 | 250 | 330 | 380 | —— | 元 | 只
24 | 相序保护器 | —— | —— | 180 | 180 | 500 | —— | —— | 180 | 180 | 500 | 元 | 台
25 | 拆装整机 | 250 | 300 | 350 | 550 | —— | 250 | 300 | 350 | 550 | —— | 元 | 台
26 | 拆装内机 | 120 | 160 | 250 | 350 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 120 | 160 | 250 | 350 | —— | 元 | 台
27 | 拆装外机 | 150 | 200 | 250 | 350 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 150 | 200 | 250 | 350 | —— | 元 | 台
28 | 单拆整机 | 150 | 200 | 300 | 380 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 150 | 200 | 300 | 380 | —— | 元 | 台
29 | 单装整机 | 150 | 200 | 300 | 380 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 150 | 200 | 300 | 380 | —— | 元 | 套
30 | 标准空调铁架 | 85 | 85 | 110 | 180 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 85 | 85 | 110 | 180 | —— | 元 | 套
31 | 标准空调坐地铁架 | 85 | 85 | 110 | 180 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 85 | 85 | 110 | 180 | —— | 元 | 套
32 | 标准空调不锈钢架 | 120 | 165 | 200 | 250 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 120 | 165 | 200 | 250 | —— | 元 | 套
33 | 标准空调不锈钢坐地架 | 120 | 165 | 200 | 250 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 120 | 165 | 200 | 250 | —— | 元 | 米
34 | 冷媒连接管线9mm保温管 | 90 | 100 | 125 | 160 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 90 | 100 | 125 | 160 | —— | 元 | 米
35 | 冷媒连接管线13mm保温管 | 95 | 105 | 130 | 165 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 95 | 105 | 130 | 165 | —— | 元 | 米
36 | 冷媒连接管线19mm保温管 | 100 | 110 | 135 | 170 | 按工程需求双方议价、另行报价 | 100 | 110 | 135 | 170 | —— | 元 | 米
37 | 装饰槽 | 35 | 35 | 55 | 60 | 65 | 35 | 35 | 55 | 60 | 65 | 元 | 米
38 | PVC（6分）管 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 元 | 米
39 | PVC （6分含保温管）管 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 元 | 件
40 | 换外风机电机 | 220 | 290 | 315 | 350 | 1500 | 220 | 290 | 315 | 350 | 1500 | 元 | 件
41 | 换内风机电机 | 220 | 290 | 315 | 350 | 950 | 220 | 290 | 315 | 350 | 950 | 元 | 件
42 | 换内风轮 | 180 | 220 | 285 | 350 | 450 | 180 | 220 | 285 | 350 | 450 | 元 | 件
43 | 换外风机风叶 | 125 | 125 | 150 | 250 | 850 | 125 | 125 | 150 | 250 | 850 | 元 | 台 | （中央空调）
44 | 更换冷水循环泵 | —— | —— | —— | —— | 6580 | —— | —— | —— | —— | 6580 | 元 | 件 | （中央空调）
45 | 更换外机驱动板 | —— | —— | —— | —— | 1850 | —— | —— | —— | —— | 1850 | 元 | 个 | （中央空调）
46 | 更换电磁阀（黄铜） |  |  |  |  | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 元 | 台 | （中央空调）
47 | 更换风机盘管 |  |  |  |  | 按工程需求双方议价、另行报价 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 元 | 件 | （中央空调）
48 | 更换主机 | —— | —— | —— | —— | 按工程需求双方议价、另行报价 | —— | —— | —— | —— | —— | 元 | 快 | （中央空调）
49 | 更换主板 | —— | —— | —— | —— | 4100 | —— | —— | —— | —— | 4100
| 汇总 | 5682 | 7037 | 9232 | 11837 | 38137 | 5682 | 7037 | 9232 | 11837 | 38137

## （五）冰箱冷柜维修报价清单表
（五）冰箱冷柜维修报价清单表
序号 | 项目 | 冰箱 | 两门冷柜 | 四门冷柜 | 六门冷柜 | 冰箱下浮后单价（元） | 两门冷柜下浮后单价（元） | 四门冷柜下浮后单价（元） | 六门冷柜下浮后单价（元） | 单价（元） | 单位 | 备注
1 | 温控器 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 180 | 元 | 个
2 | 化霜计时器 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 元 | 只
3 | 冰箱灯泡 | 45 | 45 | 80 | 80 | 45 | 45 | 80 | 80 | 元 | 只
4 | 风扇电机 | 160 | 180 | 230 | 230 | 160 | 180 | 230 | 230 | 元 | 台
5 | 加氟 | 170 | 170 | 195 | 250 | 170 | 170 | 195 | 250 | 元 | 台
6 | 过滤器 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 90 | 元 | 只
7 | 处理制冷系统 | 268 | 268 | 350 | 450 | 268 | 268 | 350 | 450 | 元 | 套
8 | 毛细管 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 元 | 米
9 | 清洗冷凝器 | 55 | 80 | 80 | 100 | 55 | 80 | 80 | 100 | 元 | 台
10 | 更换压缩机 | 480 | 580 | 650 | 800 | 480 | 580 | 650 | 800 | 元 | 台
11 | 修理电路系统 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 元 | 台
12 | 门封胶 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 元 | 门
13 | 汇总 | 1925 | 2070 | 2370 | 2695 | 1925 | 2070 | 2370 | 2695

## （六）燃气灶维修报价清单表
（六）燃气灶维修报价清单表
序号 | 项目 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 单位 | 备注
1 | 感应器 | 75 | 75 | 个
2 | 点火针 | 75 | 75 | 个
3 | 脉冲点火总成 | 115 | 115 | 套
4 | 更换电池 | 50 | 50 | 台
5 | 小火盖 | 110 | 110 | 只
6 | 大火盖 | 110 | 110 | 只
7 | 单拆整机 | 70 | 70 | 台
8 | 单装整机 | 70 | 70 | 台
9 | 检修、检测 | 50 | 50 | 台
10 | 汇总 | 725 | 725

## （七）抽油烟机维修报价清单表
（七）抽油烟机维修报价清单表
序号 | 项目 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 单位 | 备注
1 | 风扇电机 | 295 | 295 | 台
2 | 电容 | 80 | 80 | 只
3 | 涡轮 | 150 | 150 | 件
4 | 四键琴键式开关 | 145 | 145 | 件
5 | 开关排线 | 80 | 80 | 条
6 | 照明灯 | 45 | 45 | 个
7 | 排烟管 | 148 | 148 | 条
8 | 变径直通 | 95 | 95 | 条
9 | 烟管固定卡 | 45 | 45 | 只
10 | 止回阀 | 145 | 145 | 只
11 | 固封烟管 | 80 | 80 | 台
12 | 维修电路板 | 145 | 145 | 块
13 | 原装电路板 | 295 | 295 | 块
14 | 通用电路板 | 195 | 195 | 块
15 | 清洗 | 150 | 150 | 台
16 | 单拆整机 | 85 | 85 | 台
17 | 单装整机 | 85 | 85 | 台
18 | 检修、检测 | 50 | 50 | 台
19 | 更换油杯、槽 | 80 | 80 | 件
20 | 更换滤网 | 80 | 80 | 件
21 | 汇总 | 2473 | 2473

## （八）微波炉维修报价清单表
（八）微波炉维修报价清单表
序号 | 项目 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 单位 | 备注
1 | 磁控管 | 180 | 180 | 件
2 | 热保护器 | 120 | 120 | 只
3 | 高压电容 | 120 | 120 | 只
4 | 高压保险 | 110 | 110 | 条
5 | 定时器 | 180 | 180 | 件
6 | 灯座 | 60 | 60 | 件
7 | 灯泡 | 45 | 45 | 只
8 | 微动开关 | 65 | 65 | 只
9 | 转盘电机 | 110 | 110 | 只
10 | 电脑板 | 185 | 185 | 块
11 | 散热电机 | 135 | 135 | 台
12 | 玻璃托盘 | 110 | 110 | 件
13 | 变频电脑板 | 255 | 255 | 块
14 | 检修、检测 | 50 | 50 | 台
15 | 更换电路板 | 200 | 200 | 块
16 | 汇总 | 1925 | 1925

## （九）电风扇维修报价清单表
（九）电风扇维修报价清单表
序号 | 项目 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 单位 | 备注
1 | 电机总成 | 95 | 95 | 台
2 | 摇摆电机 | 50 | 50 | 只
3 | 维修电机 | 65 | 65 | 台
4 | 启动电容 | 55 | 55 | 只
5 | 按键开关 | 55 | 55 | 件
6 | 接收器 | 55 | 55 | 个
7 | 维修电路板 | 85 | 85 | 块
8 | 配遥控器 | 60 | 60 | 个
9 | 扇罩 | 70 | 70 | 套
10 | 风叶（三叶） | 55 | 55 | 件
11 | 风叶（四叶） | 65 | 65 | 件
12 | 调节杆 | 55 | 55 | 条
13 | 底座 | 85 | 85 | 件
14 | 清洗 | 45 | 45 | 台
15 | 检修、检测 | 50 | 50 | 台
16 | 电源线 | 50 | 50 | 条
17 | 汇总 | 995 | 995

## （十）饮水机维修报价清单表
（十）饮水机维修报价清单表
序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 下浮后单价（元） | 备注
1 | 过滤器 | 支 | 78 | 78
2 | 机械温控器 | 件 | 80 | 80
3 | 电子温控器 | 件 | 110 | 110
4 | 水嘴 | 只 | 32 | 32
5 | 加热胆（通用型） | 件 | 105 | 105
6 | 聪明座 | 件 | 58 | 58
7 | 储水斗 | 件 | 63 | 63
8 | 进水管（4-6分不锈钢） | 条 | 52 | 52 | 长度40CM-60CM
9 | 硅胶水管 | 条 | 32 | 32
10 | PE管 | 米 | 5 | 5
11 | 电磁阀 | 件 | 87 | 87
12 | 检修、检测 | 台 | 45 | 45
13 | 汇总 |  | 747 | 747